## 交付金チェックリスト 第7回
令和7年7月8日時点
地域脱炭素推進交付金 チェックシート
主たる提案者
計画提案名
分類 |  | チェックポイント | 詳細 | 確認
1.地域脱炭素推進交付金の全般的事項
1.1 | 交付要綱等 | ・最新の交付要綱等及びFAQ等の確認 | ・最新の交付要綱等を確認していること （https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/） ・最新の「よくある御質問とその回答」を確認していること （https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/faq/?tab-grants） ・表作成ツールの費用効率性算出シートの記載内容を確認していること |  | ✓
1.2 | 提案書との整合 | ・計画提案書と交付金事業との整合性の確認 | ・予定している交付金事業は、計画提案書「3.4 事業費の額、活用を想定している資金」に記載されたものであること（交付対象事業ごとに、包括的に記載することも可） |  | 該当なし
2.地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業の計画
2.1 | 事業期間 | ・交付金事業の期間 | ・事業計画が令和８年度から令和12年度までの最長５年間で計画されていること
2.2 | 交付金の額 | ・交付限度額 | ・交付金事業の計画全体での交付限度額が50億円以内であること （特定地域脱炭素移行加速化交付金を活用する場合は4.3参照） ・脱炭素先行地域を共同で提案されている場合は、提案している全ての地方公共団体それぞれの事業計画の交付限度額合計が50億円を超えていないこと
|  | ・数値の単位 | ・数値の単位（千円、百万単位となっていないか）を注意すること
2.3 | 事業効果 | ・費用効率性の上限 | ・交付対象事業費ベースで費用効率性（円/t-CO2）が25万円/t-CO2を超えていないこと ※超過部分については、交付対象経費から除外する
2.4 | 再エネ導入 | ・再エネ導入の計画 | ・交付金事業の中で再エネ設備（再エネ熱・未利用熱設備を含む）が１つ以上計画されていること
2.5 | 実施地域 | ・事業が実施される場所 | ・交付金事業が実施される（＝設備導入が行われる）箇所が脱炭素先行地域として提案されている地域内であること（効果促進事業を除く）
2.6 | 導入技術 | ・技術の商用化 | ・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること
2.7 | 導入設備 | ・交付対象となる付帯設備等 | ・整備する設備にかかる調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲となっていること。（交付率等は当該設備整備の交付率等と同じ）
2.8 | 財源 | ・財源振り替え | ・地方公共団体独自の既存の間接補助事業や既に予算化されている債務負担の財源を本交付金に振り替えるものではないこと
2.9 | 国の機関 | ・独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人への支援 | ・各府省庁が所管する独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人の施設等での脱炭素化事業のうち、政府実行計画に準じて取り組む部分については、本交付金の対象外であること（例外的に支援を行う場合は、よくある質問を確認すること）
3.地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業の内容（個別） ※誤りの多いものを記載しています。ここに記載した以外の要件についても確認ください。
3.1 | 再エネ設備整備 | ・太陽光発電設備 | ・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること ・FIT／FIP認定、自己託送を行わないものであること ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するものであること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。) ・①～③のいずれかを満たすこと ①自家消費率を30％以上とすること（業務用においては当該需要家が消費する電力量を含め50％以上を脱炭素先行地域内で消費すること） ②敷地外の需要家に対しては、自営線により当該需要家に供給して消費すること ③系統を用いる場合は、提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内で消費すること ※ただし、当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。 ・地方公共団体が自家消費を目的に設置する太陽光発電設備については、PPA・リースなど民間事業者を活用した導入方式であること ・土地造成費用等は交付対象外であること
|  | ・その他再エネ発電設備 | ・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること ・FIT／FIP認定、自己託送を行わないものであること ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するものであること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。) ・①～③のいずれかを満たすこと ①自家消費率を30％以上とすること（業務用においては当該需要家が消費する電力量を含め50％以上を脱炭素先行地域内で消費すること） ②敷地外の需要家に対しては、自営線により当該需要家に供給して消費すること ③系統を用いる場合は、提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内で消費すること※ ※ただし、当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。 ・バイオマス発電設備を導入する際に、燃料製造設備や燃料貯蔵設備を整備する場合には、よくある質問を確認すること ・建屋の建設費用、土地造成費用等は交付対象外であること
|  | ・再エネ熱・未利用熱設備 | ・バイオマス熱利用設備を導入する際に、燃料製造設備や燃料貯蔵設備を整備する場合には、よくある質問を確認すること ・建屋の建設費用、土地造成費用等は交付対象外であること
3.2 | 基盤インフラ整備 | ・蓄電池 | ・原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること
|  | ・エネルギーマネジメントシステム | ・次の①又は②のいずれかを満たすこと ①平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む。）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること ②システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること ・システム開発のみは交付対象外であり、設備の導入が行われる事業であること
|  | ・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ・原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること ・外部給電が可能なもの（CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限る。）であること
|  | ・燃料電池自動車 | ・原則としてCO2排出実質ゼロ水素等を使用するものであること。 ・外部給電が可能な燃料電池自動車（CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限る。）であること
|  | ・充放電設備・充電設備 | ・原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。 （カーシェア事業の付帯設備として導入する場合を除く） ・CEV補助金で補助対象となる銘柄であること
|  | ・水素等関連設備 | ・CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬（又は一体となって使用）するものであること
3.3 | 省CO2等設備整備 | ・ZEB | ・BELS等の第三者認証を受けている省エネルギー性能表示において、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedのいずれかの省エネルギー性能評価の認証を取得する見込みのあるものであること
|  | ・ZEH、ZEH+ | ・BELS等の第三者認証を受けている省エネルギー性能表示において、『ZEH』等の省エネルギー性能評価の認証を取得する見込みのあるものであること
|  | ・ZEH-M | ・BELS等の第三者認証を受けている省エネルギー性能表示において、住棟の評価として『ZEH-M』、 Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready（住宅部分が４層～20層の集合住宅のみ）、ZEH-M Oriented（６層～20層の集合住宅のみ）のうちいずれかの省エネルギー性能評価の認証を取得すること
|  | ・ZEH等を上回る自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅 | ・事業開始前（本事業にかかる予算の内示前）に自治体独自の断熱性能の基準を満たす住宅支援制度について環境省の承認を得る予定であること
|  | ・既存住宅断熱改修 | ・居間又は主たる居室（就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等）を中心に改修すること ・導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分（外気に接する部分）全てに設置・施工すること
|  | ・EVカーシェア | ・拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書（グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書又は非FIT非化石証書（再エネ指定））の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うことができることとする。（※） ・外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車（CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限る。）であること ・次の①～⑤の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること ① 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること ② 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること ③ 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること ④ 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること ⑤ ①～④以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得る予定であること
|  | ・EVバス | ・EVカーシェアの（※）を満たすこと ・自家用であること
|  | ・EV清掃車 | ・EVカーシェアの（※）を満たすこと ・事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること
|  | ・グリーンスローモビリティ | ・EVカーシェアの（※）を満たすこと ・走行経路に公道が含まれること ・車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けている又はその見込みがあること
|  | ・水素等利活用設備 | ・CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気や熱の両方を先行地域内に供給する事業であること
|  | ・高効率照明機器 | ・調光制御機能を有するLEDに限る。（ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設のLED照明の場合はこの限りではない。）※調光制御機能の定義についてはよくある質問を確認のこと ・屋外照明等の支柱部分の費用は交付対象外であること ・再エネ一体型屋外LED照明については、イ（エ）蓄電池で計上すること
3.4 | その他 | ・効果促進事業 | ・設備導入事業と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要な事業であること ・効果促進事業による定量的なCO2の削減効果が確認できること（一体として導入する設備部分だけではなく、効果促進事業自体に効果があること） ・ランニングコストに充当するものでないこと ・効果促進事業の例やイメージについて、よくある質問を確認すること ・基本構想の策定に該当するものでないこと
|  | ・執行事務費 | 計画全体の交付限度額の５％以内とすること
4.特定地域脱炭素移行加速化交付金（民間裨益型自営線マイクログリッド等事業）の事業計画
4.1 | 活用予定 | ・活用予定の有無 | ・特定地域脱炭素移行加速化交付金の活用予定があること ※活用予定がない場合、以下、「該当なし」を選択してください
4.2 | 事業期間 | ・交付金事業の期間 | ・事業計画が令和８年度から令和12年度までの最長５年間で計画されていること
4.3 | 交付限度額 | ・交付限度額の上限額 | ・特定地域脱炭素移行加速化交付金の事業計画全体での交付限度額が50億円以内であり、かつ、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金との合計額が最大60億円以内（特定地域脱炭素移行加速化交付金の額の１／２を加算（10億円まで）した額を合計額の上限額とする）であること
4.4-1 | 支援対象 （民間裨益型自営線マイクログリッド事業） | ・新規自営線の敷設 | ・新規に敷設される自営線又は熱導管に係る事業であること
|  | ・民間裨益割合 | ・次の①又は②のいずれかを満たすこと ①自営線マイクログリッドに関する事業費全体に占める民間事業者に裨益する事業費の割合が５割以上であること ②自営線マイクログリッドに関する事業全体でのエネルギー起源二酸化炭素排出削減量に占める、民間事業者のエネルギー起源二酸化炭素排出削減量の割合が５割以上であること
|  | ・対象設備 | ・自営線マイクログリッドに接続している設備、民間事業者に裨益する設備等であること ※詳細については、特定地域脱炭素移行加速化交付金 実施要領を参照
4.4-2 | 支援対象 （民間裨益型地産再エネ活用エリアマネジメント事業） | ・再エネの地産地消率が高く長期的かつ安定的に再エネが供給される事業であること | ・次の①かつ②を満たすこと ①当該再エネ供給事業において、脱炭素先行地域がある地方公共団体内で発電して消費する再エネ電力の割合が100％以上であること ②地方公共団体と事業実施主体との協定や地方公共団体が関与する事業実施主体の定款等において、当該地域に長期的かつ安定的に再エネが供給されることが示されていること
|  | ・高度なエリアマネジメント（デマンドレスポンス） | ・次の①又は②のいずれかを満たすこと ①需要家に対して電力消費パターンを変化させるように促すこと ②複数需要家の蓄電池の充放電を制御し、地域の電力需給バランスを調整すること
|  | ・民間裨益割合 | ・次の①又は②のいずれかを満たすこと ①当該再エネ供給事業費に占める民間事業者に裨益する事業費の割合が５割以上であること ②当該再エネ供給事業でのエネルギー起源二酸化炭素排出削減量に占める、民間事業者のエネルギー起源二酸化炭素排出削減量の割合が５割以上であること
|  | ・対象設備 | ・事業要件を満たす再エネ供給事業において事業実施主体が導入する又は当該主体から電力供給を受ける需要家が導入する高度な再エネ・省エネ・蓄エネ設備 ※詳細については、特定地域脱炭素移行加速化交付金 実施要領を参照
5.その他
5.1 | 留意事項 | ・活用予定の有無 | ・本交付金をはじめとする各種交付金、補助金等の活用にあたって、別途審査・交付決定されるため、計画提案書の「活用を想定している国の事業（交付金、補助金等）」に記載された事業であっても、交付対象とならない場合があることに留意すること
5.2 | 事業期間 | ・交付金事業の期間 | ・毎年度行う脱炭素先行地域フォローアップの結果、脱炭素先行地域の取組に進捗が見られないなどの場合には、その結果が交付金の内示額等に反映されることに留意すること
上記の確認の結果による計画提案書の修正の必要性
ページ | 修正内容
※修正案文又は修正の方向性について記載ください