## 調査票シート
太陽光発電設備の設置可能性に関する調査（簡易判定） |  |  |  |  | 必須 | [10 empty] | ここまでご記入いただければ、設置可能性の判定が可能です。→ | 【太陽光発電設備の設置に向けた業者相談に関する調査項目（専門家・事業者相談）】 | [9 empty] | 選択式
調査回答時点の最新のデータを記入してください。 |  |  |  |  | 任意 | [11 empty] | 以下の情報を元に、専門家（太陽光発電設備メーカーや設置工事事業者）と設置していく建築物の優先順位を相談することをおすすめします。 | [9 empty] | 記入式（テキスト）
[5 empty] | 記入不要 | [11 empty] | 専門家相談用の調査項目であり、施行状況調査では回答は必須ではありません。 | [9 empty] | 記入式（数値）
担当 | 管理コード | (1)施設分類 | (2)施設・建築物名 |  | (3)太陽光発電設備の設置状況 |  | (4)耐震基準 | (5)建替え、廃止、解体に関する計画の有無 | (6)建築物の屋根や屋上の空きスペース（現在使用していないスペース）、屋根形状・素材 |  |  | (7)建築物の立地環境 |  | (8)その他、設置できない要因 |  | 簡易判定 (自動判定） | 住所 |  |  | 建築物の基礎情報 | [6 empty] | 建築物の立地環境 |  |  | 太陽光発電設備の導入状況
部局・課室名 | 施設コード等 | 分類 | 施設名 | 建築物名称 | 設置有無 | 設備容量 | 建築物が満たす 耐震基準 |  | ①空きスペースの面積 | 設置可能容量 目安(自動計算) 1kW = 8㎡ | ②屋根形状、素材 | ①海岸からの距離 | ②平均積雪量 | 太陽光発電設備を設置できない他の要因があるか | 要因 |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地等 | 竣工年 | 地上階数 | 建築面積 | 建築物の構造 | （建築物の構造） その他の場合 具体的に | 屋根の向き | （屋根） 屋根傾斜角 | ①海岸からの距離 | ②平均積雪量 | ③平均日照時間 | パワーコンディショナーの容量
記入式 | 記入式 | 選択式 必須 | 記入式（テキスト） |  | 選択式 必須 | 記入式（数値） 必須 | 選択式 必須 | 選択式 必須 | 記入式（数値） 必須 | ― | 選択式 必須 | 選択式 必須 | 選択式 必須 | 選択式 必須 | 記入式（テキスト） 必須 | ― | 記入式（テキスト） |  |  | 記入式 （数値） | 記入式 （数値） | 記入式 （数値） | 選択式 | 記入式（テキスト） | 選択式 | 記入式 （数値） | 記入式 （数値） | 記入式 （数値） | 記入式 （数値） | 記入式（数値）
― | ― | ― | ― |  | ― | kW | ― | ― | ㎡ | kW | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | 年（西暦） | 階 | ㎡ | ― | ― | ― | 度 | ― | ― | 時間 | kW
(例)環境計画課 | K00001 | 小中学校施設 | 環境計画課小学校 | 第1体育館 | 令和４年度に設置済み・または設置予定 | 20 | 旧耐震基準（耐震工事実施済） | 2030年度以降、又は時期は未定の計画がある | 40 | 5 | ガラス、プラスチック（ポリカーボネート、塩化ビニル）、トタン等の素材 | 1km未満 | 150cm～200cm未満 | ない | 積雪量が200cmを超える豪雪地帯 | × | XXX県 | XX区 | XXXX番ーXXX | 2010 | 3 | 300 | 木造(W造) |  | 北 | 12 | 800m | 250 | 12 | 10

## 判定シート(建築物)
| 【判定シート(建築物)】 | [12 empty] | 簡易判定結果（建築物数） |  | 導入状況 | 導入ポテンシャル
| 建築物の空きスペースにおける太陽光発電設置可能性の簡易判定(自動判定）は、各設問における判定レベルが最も低いものに合わせて、全体の判定レベルが決定されます。 | [11 empty] | 合計建築物数 | 0 |  | 0 | 0
| ※回答の必要な項目が全て入力されないと、判定結果は表示されません。以下「建築物の判定項目表」のうち、D列～J列に判定レベルが出力されているかご確認ください。 | [11 empty] | ○判定 | 0 |  | 0 | 0
| 判定レベルが出力されていない場合、回答入力漏れの可能性がありますので、「調査票シート」の該当項目を再度ご確認ください。 | [11 empty] | △判定 | 0 |  | 0 | 0
| 建築物の判定項目表 | [11 empty] | ×判定 | 0 |  | 0 | 0
| 施設名 | 建築物名称 | 各設問の判定レベル | [6 empty] | 判定レベル集計 |  |  |  | 簡易判定結果
|  |  | (4) 建築物が満たす耐震基準 | (5) 建替え、廃止、解体に関する計画の有無 | (6)-① 空きスペースの面積 | (6)-② 屋根形状、素材 | (7)-① 海岸からの距離 | (7)-② 平均積雪量 | (8)太陽光発電設備を設置できない他の要因 | 設置可能性が高い | 設置可能性は高いが、懸念事項あり | 設置が難しい | 判定対象外 | 建築物 | 設置有無 | 導入状況 （R3導入済＋R4導入見込） | 設置可能容量目安 （導入ポテンシャル）
[10 empty] | ○ | △ | × | ― |  |  | kW | kW
例） | 環境計画課小学校 | 第1体育館 | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | 3 | 3 | 1 | 0 | × | 令和４年度に設置済み・または設置予定 | 20 | 5 | ※集計対象外
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ― | 0 | 0 | 0 | 1

## 判定レベル
|  | 20 | 2
判定項目 |  | 選択肢 | 判定レベル
(4)耐震基準 | 建築物が満たす耐震基準 | 新耐震基準 | ○
|  | 旧耐震基準（耐震工事実施済） | ○
|  | 旧耐震基準（耐震工事未実施） | ×
(5)建替え、廃止、解体に関する計画の有無 |  | 2030年度までに計画がある | ×
|  | 2030年度以降、又は時期は未定の計画がある | △
|  | 計画なし | ○
(6)建築物の屋根や屋上の空きスペース（現在使用していないスペース）、屋根形状・素材 | ①空きスペースの面積 | 20㎡未満 | ×
|  | 20㎡以上 | ○
| ②屋根形状、素材 | 陸屋根 | ○
|  | 折板屋根 | ○
|  | 傾斜屋根(瓦） | △
|  | 傾斜屋根（金属） | ○
|  | スレート屋根（大波スレート除く） | ○
|  | 大波スレート屋根 | ×
|  | 曲面屋根 | △
|  | テント式屋根 | ×
|  | ガラス、プラスチック（ポリカーボネート、塩化ビニル）、トタン等の素材 | ×
|  | その他（懸念事項があれば(8)に記載） | △
(7)建築物の立地環境 | ①海岸からの距離 | 1km未満 | △
|  | 1km以上 | ○
| ②平均積雪量 | 0cm～150cm未満 | ○
|  | 150cm～200cm未満 | △
|  | 200cm以上 | ×
(8)その他、設置できない要因 |  | ない | ○
|  | ある （→テキストで記載） | ×

## 参照シート (hidden)
設問 |  | 耐震基準 | 耐震対策 | 海岸からの距離 | 平均積雪量 | 現在の太陽光発電の設置有無 | 改修計画の有無 | 屋根形状 | 空きスペースはあるが太陽光発電設備を設置できない他の要因があるか | 敷地（駐車場等）に太陽光発電を設置できる場所がある |  | 建物構造 | 屋根の向き
参照リスト | 分類 | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト | 選択肢リスト |  | 選択肢リスト | 選択肢リスト
| 市民文化系施設 | 新耐震基準 | 新耐震基準 | 1km未満 | 0cm～150cm未満 | 設置あり | 2030年度までに計画がある | 陸屋根 | ない | あり |  | 木造(W造) | 北
| 社会教育系施設 | 旧耐震基準 | 旧耐震基準（耐震工事実施済） | 1km以上 | 150cm～200cm未満 | 設置なし | 2030年度以降、又は時期は未定の計画がある | 折板屋根 | ある （→テキストで記載） | なし |  | 軽量鉄骨造(S造) | 北東
| 社会体育施設 |  | 旧耐震基準（耐震工事未実施） |  | 200cm以上 | 令和3年度までに設置あり | 計画なし | 傾斜屋根(瓦） |  |  |  | 重量鉄骨造(S造) | 東
| 幼稚園施設 |  |  |  |  | 令和４年度に設置済み・または設置予定 |  | 傾斜屋根（金属） |  |  |  | 鉄筋コンクリート造(RC造) | 南東
| 小中学校施設 |  |  |  |  | 設置なし |  | スレート屋根（大波スレート除く） |  |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 南
| 特別支援学校施設 | [6 empty] | 大波スレート屋根 |  |  |  | アルミ造(AL造) | 南西
| 高等学校施設 | [6 empty] | 曲面屋根 |  |  |  | コンクリート充填鋼管構造(CFT造) | 西
| 児童福祉施設 | [6 empty] | テント式屋根 |  |  |  | コンクリートブロック造(CB造) | 北西
| 社会福祉施設 | [6 empty] | ガラス、プラスチック（ポリカーボネート、塩化ビニル）、トタン等の素材 |  |  |  | その他
| 医療施設 | [6 empty] | その他（懸念事項があれば(8)に記載）
行政施設
消防施設
警察施設
公営住宅
廃棄物処理施設
水道施設
下水道施設
その他施設
（３）施設分類プルダウン編集用
| 市民文化系施設 |  | 市民文化系施設 | 社会教育系施設 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 学校教育系施設 | 子育て支援施設 | 保健・福祉施設 | 医療施設 | 行政系施設 | 公営住宅 | 供給処理施設 | 公有地
| 社会教育系施設 |  | 集会施設 | 図書館 | スポーツ施設 | 幼稚園 | 保育所 | 福祉施設 | 医療施設 | 庁舎 | 公営住宅 | 廃棄物処理施設 | 公有地
| スポーツ・レクリエーション系施設 |  | 文化施設 | 博物館等 |  | 小学校 |  |  |  | 消防施設
| 学校教育系施設 |  |  |  |  | 中学校 |  |  |  | 警察施設
| 子育て支援施設 |  |  |  |  | 高等学校
| 保健・福祉施設 |  |  |  |  | 大学
| 医療施設 |  |  |  |  | その他学校
| 行政系施設 |  |  |  |  | その他教育施設
公営住宅
供給処理施設
公有地
地公体配布時には非表示となるシートです。