## ★履歴
公開日 | バージョン | 修正・更新内容
2017-03-31 | ver.1.0
2017/**/** | ver.1.1 | ・使用量入力シートにおける電気の使用に関する目標年度の使用量算出式を修正 （使用量入力シート!F27:F31,使用量入力シート!F210:F221） 修正前：目標年度の使用量＝現在の使用量×エネルギー削減率 修正後：目標年度の使用量＝現在の使用量×（１－エネルギー削減率）

## ●スタート画面
建築物削減ポテンシャル推計ツール
表 I-1に示す3つの手法があります。手法1は最も簡便な手法であり、手法3は詳細な検討が必要となる手法です。また、表I-2に示すように、手法ごとに必要な情報が異なりますので、可能な手法を選択し、推計を進めてください。
↓選択する手法をクリックしてください。
| 手法１ |  |  | 手法2 |  | 手法3
| 表 I-1 温室効果ガスの削減ポテンシャルの推計手法の概要 | [5 empty] | 表I‑2 削減ポテンシャルを推計するための必要情報
|  |  | ＜手法1＞ | ＜手法2＞ | ＜手法3＞ |  | 必要情報 |  | <手法1> | <手法2> | <手法3>
|  |  | 建築物用途にかかわらない最も簡便な手法 | 建築物用途ごとにメニューを判断する手法 | 建築物ごとに詳細なメニューを判断、若しくは独自の試算結果を活用する手法 |  | 建築物の延床面積[m2] | 合計 | ●
[8 empty] | 用途ごと（又は施設主管課ごと） |  | ●
| 推計手法の概要 | 推計対象の | 推計対象建築物全体 | 同一用途の建築物群 | 個別の建築物 |  |  | 建築物ごと |  |  | ●
|  | まとまり |  |  |  |  | 建築物の新築・改廃等計画合計面積[m2] | 合計 | ●
|  | 計画（新築・増築/廃止/用途変更） | 一律 50% | 用途分類ごとに20%,50%,75%を選択 | 独自の指標を使用 |  |  | 用途ごと（又は施設主管課ごと） |  | ●
|  | 段階削減率※ |  |  | 若しくは用途分類ごとに20%,50%,75%を選択 |  |  | 建築物ごと（面積及び年度） |  |  | ●
[7 empty] | 建築物の基準年度及び現在のエネルギー消費量[GJ/年] | 合計 | ●
|  | 運用段階 | 一律 0.5% | 用途分類ごとに一律の数値 | 具体的な実施メニューの積上げによる数値、若しくは独自の試算や実績を活用 |  |  | 用途ごと（又は施設主管課ごと） |  | ●
|  | 削減率 | [5 empty] | 建築物ごと |  |  | ●
|  | 改修段階 | 一律 16% | 用途分類ごとに、空調、照明、建築のうち改修する部分の選択による一律の数値 | 具体的な実施メニューの積上げによる数値、若しくは独自の試算や実績を活用 |  | 建築物の合計建築面積[m2] |  | ● | ● | ●
|  | 削減率 |  |  |  |  | 建築物の現在の各燃料合計使用量[MWh,m3,kL等] |  | ● | ● | ●
|  | 再生可能エネルギーの導入量 | 太陽光発電パネルの設置面積による発電量を試算 | 太陽光発電パネル、太陽熱集熱パネルの設置面積による発電量、集熱量を試算 |  |  | 建築物ごとの築年 |  |  |  | ●
[5 empty] | バイオマス活用の検討(独自の試算や実績を活用) |  | 建築物ごとの改修計画（年度） |  |  |  | ●
| 推計手法の特徴 | メリット | · 作業負荷が小さい | · 用途の特性が反映されるので、やや確度の高い推計が可能 | · 詳細検討が可能なためより確度の高い推計が可能 |  | 建築物に導入されている設備や、その運用状況 |  |  |  | ●
|  |  | · 専門的な知識を有さなくても推計が可能 | · 専門的な知識を有さなくても推計が可能 | · 改廃予定年度等が把握できれば、年度ごとのロードマップ作成可能
|  | デメリット | · 推計結果が実態と合わない場合がある | · 部門間調整を要する場合があり、煩雑になる | · 作業負荷が大きい
· 本ツールで使用している数値を使用する場合、、建築設備に関する基本的な知識が必要
· 対象建築物の運用実態の把握が必要
※計画段階削減率の設定とは、新築部や増築部を、現状もしくは類似施設と比較して、エネルギー消費原単位をどの程度削減した計画とするかを設定するものです。この削減率が大きいほど、より低炭素な建築物を建設することとなります。

## 使用量入力シート
燃料・熱・電気使用量入力シート
|  | 各手法の入力シートに戻ります⇒ | 手法１ |  | 手法２ |  | 手法３
| ①手法を選択→ | 手法1 |  |  | 目標年度の電気排出係数 | 0.37 | t-CO2/MWh | [11 empty] | 目標年度の電気排出係数 | 0.37 | t-CO2/MWh | [9 empty] | 現在からのエネルギー削減率
※「かんたん算定シート」の入力シートと同じ並びになっています。建築物についてのみ入力してください。
※“現在”とは、基本情報を把握している直近の年度を指します。
※使用量は、推計対象建築物全体の合計値を入力してください。 |  |  |  | ↓②現在の使用量を入力 ↓③現在の排出係数を入力
|  |  | 単位 | 現在の使用量 | 目標年度の使用量 | 排出ガス の種類 | CO2 |  |  |  |  | CH4 |  |  | N2O |  |  | HFC |  |  | PFC |  |  | SF6 |  |  | NF3 |  |  | 発熱量
【調査項目】 緑色・・・地方公共団体にほぼ共通する項目 青色・・・地方公共団体によっては該当する項目 | [6 empty] | 現在の排出係数 | 目標年度の排出係数 | 現在の排出量 | 目標年度の排出量 | 排出係数単位 | 排出係数 | 排出量 | 単位 | 排出係数 | 排出量 | 単位 | 排出係数 | 排出量 | 単位 | 排出係数 | 排出量 | 単位 | 排出係数 | 排出量 | 単位 | 排出係数 | 排出量 | 単位
燃料の使用 |  | 一般炭 | kg |  |  | CO2 | 0.00233 | 0.00233 | 0 | 0 | t-CO2/kg
|  | ガソリン（公用車） | L |  |  | CO2 | 0.00232 | 0.00232 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | ガソリン（公用車以外） | L |  |  | CO2 | 0.00232 | 0.00232 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | ジェット燃料油 | L |  |  | CO2 | 0.00246 | 0.00246 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | 灯油 | L |  |  | CO2 | 0.00249 | 0.00249 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | 軽油（公用車） | L |  |  | CO2 | 0.00258 | 0.00258 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | 軽油（公用車以外） | L |  |  | CO2 | 0.00258 | 0.00258 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | A重油 | L |  |  | CO2 | 0.00271 | 0.00271 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | B重油又はC重油 | L |  |  | CO2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | t-CO2/L
|  | 液化石油ガス(LPG)（公用車） | kg |  |  | CO2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | t-CO2/kg
|  | 液化石油ガス(LPG)（公用車以外） | kg |  |  | CO2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | t-CO2/kg
|  | 液化天然ガス(ＬＮＧ) | kg |  |  | CO2 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | t-CO2/kg
|  | 都市ガス | Nm3 |  |  | CO2 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 | t-CO2/Nm3
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
他人から供給された 電気の使用 |  | 電気事業者(その1) | kWh |  |  | CO2 | 0.000555 | 0.00037 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  | 電気事業者(その2) | kWh |  |  | CO2 | 0.000555 | 0.00037 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  | 電気事業者(その3) | kWh |  |  | CO2 | 0.000555 | 0.00037 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  | 電気事業者(その4) | kWh |  |  | CO2 | 0.000555 | 0.00037 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  | 電気事業者(その5) | kWh |  |  | CO2 | 0.000555 | 0.00037 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
他人から供給された 熱の使用 |  | 蒸気 | MJ |  |  | CO2 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | t-CO2/MJ
|  | 温水 | MJ |  |  | CO2 | 5.7e-05 | 5.7e-05 | 0 | 0 | t-CO2/MJ
|  | 冷水 | MJ |  |  | CO2 | 5.7e-05 | 5.7e-05 | 0 | 0 | t-CO2/MJ
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
[6 empty] | CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/
一般廃棄物の焼却 |  | 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。) | t |  |  | CO2 | 2.288 | 2.288 | 0 | 0 | t-CO2/t
|  | 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。) | t |  |  | CO2 | 2.765 | 2.765 | 0 | 0 | t-CO2/t
|  | 廃棄物を原材料とする固形燃料 | t |  |  | CO2 | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | t-CO2/t
|  | 連続燃焼式焼却施設 | t |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 9.5e-07 | 0 | tCH4/t | 5.67e-05 | 0 | tN2O/t
|  | 准連続燃焼式焼却施設 | t |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 7.7e-05 | 0 | tCH4/t | 5.39e-05 | 0 | tN2O/t
|  | バッチ燃焼式焼却施設 | t |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 7.6e-05 | 0 | tCH4/t | 7.24e-05 | 0 | tN2O/t
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
産業廃棄物の焼却 |  | 紙くず又は木くず | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1e-05 | 0 | tN2O/t
|  | 廃油 | t |  |  | CO2・CH4・N2O | 2.919 | 2.919 | 0 | 0 | t-CO2/t | 5.6e-07 | 0 | tCH4/t | 9.8e-06 | 0 | tN2O/t
|  | 廃プラスチック類 | t |  |  | CO2・N2O | 2.556 | 2.556 | 0 | 0 | t-CO2/t |  |  |  | 0.00017 | 0 | tN2O/t
|  | 汚泥(下水汚泥を含む。) | t |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 9.7e-06 | 0 | tCH4/t
|  | 下水汚泥 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00109 | 0 | tN2O/t
|  | 汚泥(下水汚泥を除く。) | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00045 | 0 | tN2O/t
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
ボイラーにおける 燃料の使用 |  | 一般炭 | kg |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5e-08 | 0 | tN2O/kg
|  | 木材 | kg |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.1e-06 | 0 | tCH4/kg | 8.4e-09 | 0 | tN2O/kg
|  | 木炭 | kg |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2.3e-06 | 0 | tCH4/kg | 1.8e-08 | 0 | tN2O/kg
|  | B重油又はC重油 | L |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.1e-10 | 0 | tN2O/L
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
ディーゼル機関 における燃料の使用 |  | 灯油 | L |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.2e-08 | 0 | tN2O/L
|  | 軽油 | L |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.4e-08 | 0 | tN2O/L
|  | A重油 | L |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.6e-08 | 0 | tN2O/L
|  | B重油又はC重油 | L |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.1e-08 | 0 | tN2O/L
|  | 液化石油ガス(LPG) | kg |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.6e-08 | 0 | tN2O/kg
|  | 都市ガス | Nm3 |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.6e-08 | 0 | tN2O/Nm3
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
ガス機関又はガソリン 機関における燃料の使用 |  | 液化石油ガス(LPG) | kg |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2.7e-06 | 0 | tCH4/kg | 3.1e-08 | 0 | tN2O/kg
|  | 都市ガス | Nm3 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2.4e-06 | 0 | tCH4/Nm3 | 2.8e-08 | 0 | tN2O/Nm3
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
家庭用機器 における燃料の使用 |  | 灯油 | L |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 3.5e-07 | 0 | tCH4/L | 2.1e-08 | 0 | tN2O/L
|  | 液化石油ガス(LPG) | kg |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2.3e-07 | 0 | tCH4/kg | 4.6e-09 | 0 | tN2O/kg
|  | 都市ガス | Nm3 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2e-07 | 0 | tCH4/Nm3 | 4e-09 | 0 | tN2O/Nm3
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
自動車の走行 | ガソリン・LPG | 普通・小型乗用車（定員10名以下） | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1e-08 | 0 | tCH4/km | 2.9e-08 | 0 | tN2O/km
| ガソリン | バス | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 3.5e-08 | 0 | tCH4/km | 4.1e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 軽乗用車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1e-08 | 0 | tCH4/km | 2.2e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 普通貨物車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 3.5e-08 | 0 | tCH4/km | 3.9e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 小型貨物車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.5e-08 | 0 | tCH4/km | 2.6e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 軽貨物車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.1e-08 | 0 | tCH4/km | 2.2e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 普通・小型・軽特種用途車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 3.5e-08 | 0 | tCH4/km | 3.5e-08 | 0 | tN2O/km
| ディーゼル（軽油） | 普通・小型乗用車（定員10名以下） | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2e-09 | 0 | tCH4/km | 7e-09 | 0 | tN2O/km
|  | バス | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.7e-08 | 0 | tCH4/km | 2.5e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 普通貨物車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.5e-08 | 0 | tCH4/km | 1.4e-08 | 0 | tN2O/km
|  | 小型貨物車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 7.6e-09 | 0 | tCH4/km | 9e-09 | 0 | tN2O/km
|  | 普通・小型特種用途車 | km |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.3e-08 | 0 | tCH4/km | 2.5e-08 | 0 | tN2O/km
| その他 |  |  |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
船舶の航行 |  | 軽油 | kl |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.00025 | 0 | tCH4/kl | 7.3e-05 | 0 | tN2O/kl
|  | A重油 | kl |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.00026 | 0 | tCH4/kl | 7.4e-05 | 0 | tN2O/kl
|  | B重油又はC重油 | kl |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.00028 | 0 | tCH4/kl | 7.9e-05 | 0 | tN2O/kl
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
家畜の飼養 (消化管内発酵) |  | 牛 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.082 | 0 | tCH4/頭
|  | 馬 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.018 | 0 | tCH4/頭
|  | めん羊 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.0041 | 0 | tCH4/頭
|  | 山羊 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.0041 | 0 | tCH4/頭
|  | 豚 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.0011 | 0 | tCH4/頭
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
家畜の排せつした ふん尿の管理 |  | 牛 | 頭 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.024 | 0 | tCH4/頭 | 0.00161 | 0 | tN2O/頭
|  | 馬 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.0021 | 0 | tCH4/頭
|  | めん羊 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.00028 | 0 | tCH4/頭
|  | 山羊 | 頭 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.00018 | 0 | tCH4/頭
|  | 豚 | 頭 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.0015 | 0 | tCH4/頭 | 0.00056 | 0 | tN2O/頭
|  | 鶏 | 羽 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 1.1e-05 | 0 | tCH4/羽 | 2.93e-05 | 0 | tN2O/羽
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
牛の放牧 |  | 放牧地における牛のふん尿 | 頭 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.0013 | 0 | tCH4/頭 | 0.00018 | 0 | tN2O/頭
水田の耕作 |  | 水田の耕作 | m2 |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 1.6e-05 | 0 | tCH4/m2
耕地における化学肥料の使用 |  | 畑 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00974 | 0 | tN2O/t
|  | 水田 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00487 | 0 | tN2O/t
農作物の栽培のための 化学肥料以外の肥料の使用 |  | 野菜 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00974 | 0 | tN2O/t
|  | 水稲 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00487 | 0 | tN2O/t
|  | 果樹 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00974 | 0 | tN2O/t
|  | 茶樹 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0456 | 0 | tN2O/t
|  | ばれいしょ | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00974 | 0 | tN2O/t
|  | 飼料作物 | t |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00974 | 0 | tN2O/t
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | tN2O/
植物性の物（殻及びわら）の焼却 |  | 殻 | kg |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2.1e-06 | 0 | tCH4/kg | 5.7e-08 | 0 | tN2O/kg
|  | わら | kg |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 2.1e-06 | 0 | tCH4/kg | 5.7e-08 | 0 | tN2O/kg
廃棄物の埋立処分 |  | 食物くず | t |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.145 | 0 | tCH4/t
|  | 紙くず | t |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.136 | 0 | tCH4/t
|  | 繊維くず | t |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.15 | 0 | tCH4/t
|  | 木くず | t |  |  | CH4 |  |  |  | 0 |  | 0.151 | 0 | tCH4/t
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/
施設（終末処理場及びし尿処理施設）における下水等の処理 |  | 終末処理場 | m3 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 8.8e-07 | 0 | tCH4/m3 | 1.6e-07 | 0 | tN2O/m3
|  | し尿処理施設 | m3 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 3.8e-05 | 0 | tCH4/m3 | 9.3e-07 | 0 | tN2O/m3
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
[6 empty] | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/
浄化槽によるし尿及び 雑排水の処理 |  | 浄化槽によるし尿及び雑排水の処理 | 人 |  |  | CH4・N2O |  |  |  | 0 |  | 0.00059 | 0 | tCH4/人 | 2.3e-05 | 0 | tN2O/人
麻酔剤（笑気ガス）の使用 |  | 麻酔剤(笑気ガス)の使用 | kg-N2O |  |  | N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | tN2O/kg-N2O
自動車用エアコンディショナー |  | 使用時 | 台 |  |  | HFC |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.01 | 0 | kg-HFC/台
|  | 廃棄時 | kg-HFC |  |  | HFC |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | kg-HFC
製品（噴霧器及び消火剤）の 使用又は廃棄 |  | 噴霧器 | kg-HFC |  |  | HFC |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | kg-HFC/kg-HFC
|  | 消火剤 | kg-HFC |  |  | HFC |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | kg-HFC/kg-HFC
六ふっ化硫黄が 封入された電気機械器具 |  | 使用時（封入量） | kg-SF6 |  |  | SF6 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.1 | 0 | kg-SF6
|  | 点検時（排出量） | kg-SF6 |  |  | SF6 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | kg-SF6
|  | 廃棄時（排出量） | kg-SF6 |  |  | SF6 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | kg-SF6
追加項目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
追加項目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
追加項目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
追加項目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
追加項目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | t-CO₂/ | 0 | 0 | tCH4/ | 0 | 0 | tN2O/ | 0 | 0 | kg-HFC/ | 0 | 0 | kg-PFC/ | 0 | 0 | kg-SF6/ | 0 | 0 | kg-NF3/
他人から供給された 電気の使用 |  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  |  | kWh |  |  | CO2 |  | 0 | 0 | 0 | t-CO2/kWh
|  | 北海道電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.669
|  | 東北電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.556
|  | 東京電力エナジーパートナー株式会社（旧：東京電力株式会社） |  |  |  | CO2 | 0.5
|  | 中部電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.486
|  | 北陸電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.627
|  | 関西電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.509
|  | 中国電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.697
|  | 四国電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.651
|  | 九州電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.509
|  | 沖縄電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.802
|  | アーバンエナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.255
|  | 愛知電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.512
|  | アストモスエネルギー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.328
|  | アンフィニ株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.296
|  | イーレックス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.555
|  | 池見石油株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.683
|  | いこま電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.569
|  | 一般財団法人泉佐野電力 |  |  |  | CO2 | 0.536
|  | 出光グリーンパワー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.228
|  | 伊藤忠エネクス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.489
|  | 伊藤忠商事株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.56
|  | HTBエナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.615
|  | エコエンジニアリング株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.52
|  | ＳＢパワー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.072
|  | NFパワーサービス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.522
|  | エネサーブ株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.364
|  | エネックス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.522
|  | 荏原環境プラント株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.163
|  | MBエナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.953
|  | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.568
|  | 王子製紙株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.446
|  | 大阪ガス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.413
|  | オリックス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.55
|  | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |  |  |  | CO2 | 0.519
|  | 株式会社アシストワンエナジー |  |  |  | CO2 | 0.643
|  | 株式会社アップルツリー |  |  |  | CO2 | 0.097
|  | 株式会社アドバンテック |  |  |  | CO2 | 0.641
|  | 株式会社イーエムアイ |  |  |  | CO2 | 0.508
|  | 株式会社イーセル |  |  |  | CO2 | 0.475
|  | 株式会社いちたかガスワン |  |  |  | CO2 | 0.365
|  | 株式会社岩手ウッドパワー |  |  |  | CO2 | 0.074
|  | 株式会社ウエスト電力 |  |  |  | CO2 | 0.296
|  | 株式会社ＳＥウイングズ |  |  |  | CO2 | 0.502
|  | 株式会社S-CORE |  |  |  | CO2 | 0.048
|  | 株式会社エックスパワー（旧：JLエナジー株式会社） |  |  |  | CO2 | 0.524
|  | 株式会社エナジードリーム |  |  |  | CO2 | 0.545
|  | 株式会社エナリスパワーマーケティング（旧：一般社団法人電力託送代行機構） |  |  |  | CO2 | 0.311
|  | 株式会社エネット |  |  |  | CO2 | 0.418
|  | 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ |  |  |  | CO2 | 0.48
|  | 株式会社関電エネルギーソリューション |  |  |  | CO2 | 0.463
|  | 株式会社グローバルエンジニアリング |  |  |  | CO2 | 0.536
|  | 株式会社洸陽電機 |  |  |  | CO2 | 0.517
|  | 株式会社コンシェルジュ |  |  |  | CO2 | 0.24
|  | 株式会社サイサン |  |  |  | CO2 | 0.434
|  | 株式会社サニックス |  |  |  | CO2 | 0.379
|  | 株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ |  |  |  | CO2 | 0
|  | 株式会社JNCパワー |  |  |  | CO2 | 0
|  | 株式会社新出光 |  |  |  | CO2 | 0.488
|  | 株式会社生活クラブエネジー |  |  |  | CO2 | 0.335
|  | 株式会社タクマエナジー |  |  |  | CO2 | 0.443
|  | 株式会社地球クラブ |  |  |  | CO2 | 0.478
|  | 株式会社津軽あっぷるパワー |  |  |  | CO2 | 0.018
|  | 株式会社東急パワーサプライ（旧：東京急行電鉄株式会社） |  |  |  | CO2 | 0.558
|  | 株式会社東芝 |  |  |  | CO2 | 0.097
|  | 株式会社トヨタタービンアンドシステム |  |  |  | CO2 | 0.458
|  | 株式会社とんでん |  |  |  | CO2 | 0.388
|  | 株式会社中之条パワー（旧：一般財団法人中之条電力） |  |  |  | CO2 | 0.34
|  | 株式会社ナンワエナジー |  |  |  | CO2 | 0.536
|  | 株式会社日本セレモニー |  |  |  | CO2 | 0.491
|  | 株式会社ネオインターナショナル |  |  |  | CO2 | 0.549
|  | 株式会社バランスハーツ |  |  |  | CO2 | 0.554
|  | 株式会社パルシステム電力（旧：株式会社うなかみの大地） |  |  |  | CO2 | 0.089
|  | 株式会社V-Power |  |  |  | CO2 | 0.262
|  | 株式会社フォレストパワー |  |  |  | CO2 | 0.071
|  | 株式会社フソウ・エナジー |  |  |  | CO2 | 0.579
|  | 株式会社ベイサイドエナジー |  |  |  | CO2 | 0.508
|  | 株式会社みらい電力（旧：株式会社エヌパワー） |  |  |  | CO2 | 0.379
|  | 株式会社リミックスポイント |  |  |  | CO2 | 0.535
|  | 株式会社リレボ |  |  |  | CO2 | 0.569
|  | 株式会社Looop |  |  |  | CO2 | 0.4
|  | 川重商事株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.431
|  | 近畿電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.542
|  | 京葉瓦斯株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.435
|  | 合同会社北上新電力 |  |  |  | CO2 | 0.402
|  | 御所野縄文電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.048
|  | 西部瓦斯株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.481
|  | サミットエナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.397
|  | JXエネルギー株式会社（旧：ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社） |  |  |  | CO2 | 0.513
|  | 志賀高原リゾート開発株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.166
|  | 滋賀電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.502
|  | シナネン株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.4
|  | 芝浦電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.776
|  | 湘南電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.357
|  | 昭和シェル石油株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.308
|  | 新電力おおいた株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.449
|  | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.683
|  | 須賀川瓦斯株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.421
|  | 鈴与商事株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.384
|  | 生活協同組合コープこうべ |  |  |  | CO2 | 0.339
|  | 泉北天然ガス発電株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.309
|  | 総合エネルギー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.688
|  | 大一ガス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.57
|  | 大東エナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.516
|  | ダイヤモンドパワー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.32
|  | 太陽ガス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.407
|  | 大和エネルギー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.664
|  | 大和ハウス工業株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.521
|  | 中央電力エナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.524
|  | テス・エンジニアリング株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.322
|  | テプコカスタマーサービス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.419
|  | 東京エコサービス株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.102
|  | 東燃ゼネラル石油株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.508
|  | 凸版印刷株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.538
|  | 長崎地域電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.341
|  | にちほクラウド電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.455
|  | 日産トレーディング株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.366
|  | 日本テクノ株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.358
|  | ネクスト・エナジー・アンド・リソース株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.534
|  | パシフィックパワー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.44
|  | パナソニック株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.495
|  | はりま電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.553
|  | 日立造船株式会社 |  |  |  | CO2 | 0
|  | プレミアムグリーンパワー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.026
|  | 北海道瓦斯株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.365
|  | 本田技研工業株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.49
|  | 丸紅新電力株式会社（旧：丸紅株式会社） |  |  |  | CO2 | 0.411
|  | ミサワホーム株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.556
|  | 三井物産株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.015
|  | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.495
|  | 水戸電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.297
|  | 宮崎パワーライン株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.082
|  | みやまスマートエネルギー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.525
|  | みんな電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.464
|  | 森の電力株式会社（旧：株式会社ケーキュービック） |  |  |  | CO2 | 0
|  | リエスパワー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.485
|  | リコージャパン株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.6
|  | 緑新電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.476
|  | 和歌山電力株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.503
|  | ワタミファーム＆エナジー株式会社 |  |  |  | CO2 | 0.548
[9 empty] | 0 | 0

## 手法1
建築物削減ポテンシャル推計ツール【手法１】
手法１は、建築物用途に関わらない最も簡便な手法です。対象建築物全体を一括して削減ポテンシャルを推計します。
| ○凡例 |  | 必須入力項目です。
|  |  | 自動演算される項目です。 |  |  |  | デフォルト値が入力されていますが、修正も可能な項目です。
●基本情報の入力
①～⑩について入力してください。“現在”とは、基準年度とは異なり、これらの基本情報を把握している直近の年度を指します。
⑪～⑭はデフォルト値が入力されているか確認してください。デフォルト値以外の数値を使用する場合は値を書き換えてください。
|  | 入力項目 |  |  |  |  | 値 | 備考
| ① | 都道府県 | [5 empty] | ⇒地域区分
| ② | 基準年度 | [5 empty] | 原則2013年度です。
| ③ | 目標年度
| ④ | 現在の延べ面積（㎡）
| ⑤ | 現在の建築面積（㎡）
| ⑥ | 改廃計画の規模(㎡) |  |  | 新築・増築 |  |  | 目標年度までの廃止、新築・増築の面積です。 施設主管課等にヒアリングをしてください。
廃止
| ⑦ | エネルギー消費量（GJ/年） |  |  | 基準年度
現在
| ⑧ | CO2排出量 (t-CO2/年) |  |  | 基準年度
| ⑨ | 現在の燃料・熱・電気使用量 |  |  |  |  | → | 燃料・熱・電気使用量入力シートで入力してください。
| ⑩ | 現在の排出係数
| ⑪ | 目標年度電力排出係数 (t-CO2/MWh) |  |  |  |  | 0.37 | デフォルト値：0.37 t-CO2/MWh
| ⑫ | 計画（新築・増築/廃止）削減率 |  |  |  |  | 50% | 新築や増築部の、現在からのエネルギー消費原単位削減率です。 デフォルト値：50%（ZEB Ready達成の最低削減率）
| ⑬ | 運用削減率 |  |  |  |  | 0.5% | 運用改善による現在からのエネルギー削減率です。 デフォルト値：0.5%（クールビズ・ウォームビスの徹底による削減率）
| ⑭ | 改修削減率 |  |  |  |  | 16% | 改修による現在からのエネルギー削減率です。 デフォルト値：16%（空調・照明を高効率機器に更新した場合の削減率）
●削減ポテンシャルの推計結果
| 現在エネルギー消費原単位 (MJ/㎡年) | 削減ポテンシャル(GJ) |  |  |  | 一次エネルギー消費量（GJ/年） |  |  | エネルギー削減率 |  | CO2排出量（t-CO2/年） |  |  | CO2排出量削減率
|  | 計画 | 運用 | 改修 | 再生可能エネルギー | 基準年度 | 現在 | 目標年度 | 基準年度からのエネルギー削減率 | 現在からのエネルギー削減率 | 基準年度 | 現在 | 目標年度
[6 empty] | 年 |  | 年 |  |  | 年 |  | 年
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
エネルギー消費量は、
基準年度 | (年) | 0 | GJ/年に対し、 |  | 目標年度 | (年) | 0 | GJ/年なので、 |  |  | エネルギーの削減ポテンシャルは | 0 | GJ（%削減）です。
CO2排出量は、
基準年度 | (年) |  | t-CO2/年に対し、 |  | 目標年度 | (年) | 0 | t-CO2/年なので、 |  |  | CO₂排出量の削減ポテンシャルは |  | t-CO2/年 | （ %削減）です。

## 手法2
建築物削減ポテンシャル推計ツール【手法２】
建築物はその用途に応じてエネルギー使用傾向の特性が異なります。手法2では、建築物を用途ごとに建築物群として扱い、削減ポテンシャルを推計します。
| ○凡例 |  | 必須入力項目です。
|  |  | 自動演算される項目です。 |  |  |  | デフォルト値が入力されていますが、修正も可能な項目です。
●基本情報の入力
①～⑪、⑬、⑮について入力・選択してください。“現在”とは、これらの基本情報を把握している直近の年度を指します。
⑫はデフォルト値が入力されているか確認してください。デフォルト値以外の数値を使用する場合は値を書き換えてください。
|  | 入力項目 |  |  |  |  | 値 | 備考
| ① | 都道府県 | [5 empty] | ⇒地域区分
| ② | 基準年度 | [5 empty] | 原則2013年度です。
| ③ | 目標年度
| ④ | 各建築物群名称・用途分類 |  |  |  |  | ↓ | 建築物群リストで入力してください。用途分類は「事務所等」「病院等」「集会所等」「学校等」「その他」から選択してください。
| ⑤ | 現在の延べ面積（m²） |  |  |  |  | ↓ | 建築物群リストで各建築物群の合計値を入力してください。
| ⑥ | 現在の建築面積（m²） |  |  |  |  | ↓ | 建築物群リストで各建築物群の合計値を入力してください。
| ⑦ | 改廃計画の規模(m²) |  |  | 新築・増築 |  | ↓ | 建築物群リストで各建築物群の合計値を入力してください。
[5 empty] | 廃止 |  | ↓
| ⑧ | エネルギー消費量（GJ/年） |  |  | 基準年度 |  | ↓ | 建築物群リストで各建築物群の合計値を入力してください。
[5 empty] | 現在 |  | ↓ | 建築物群リストで各建築物群の合計値を入力してください。
| ⑨ | CO2排出量 (t-CO2/年) |  |  | 基準年度 |  |  | 全ての建築物の合計値を入力してください。
| ⑩ | 現在の燃料使用量 |  |  |  |  | → | 燃料・熱・電気使用量入力シートで入力してください。
| ⑪ | 現在の排出係数
| ⑫ | 目標年度電力排出係数 （t-CO2/MWh） |  |  |  |  | 0.37 | デフォルト値：0.37 （t-CO2/MWh）
| ⑬ | 計画削減率 |  |  |  |  | ↓ | 新築や増築部の、現在からのエネルギー消費原単位削減率です。 建築物群リストで選択してください。 ・25%：省エネ法における適合義務化の誘導基準BEI =0.80 ・50%：ZEB Ready 達成の最低条件 ・75%：再生可能エネルギーの導入無しでNearly ZEB達成の最低条件
| ⑭ | 運用削減率 |  |  |  |  | ↓ | 運用改善による現在からのエネルギー削減率です。 地域・用途に応じて、自動算出します。
| ⑮ | 改修削減率 |  |  |  |  | ↓ | 改修による現在からのエネルギー削減率です。 建築物群リストで改修メニューを選択してください。メニューに応じて、削減率は自動算出します。それぞれのメニューの主な改修内容は以下のとおりです。  空調：高効率機器への更新、ポンプのインバータ制御導入、全熱交換器の導入  照明：LED照明の導入  建築：窓廻りの高断熱化、ブラインド制御導入
○各建築物群基本情報リスト
| 建築物群名称（施設主管課名称） | 用途分類 | 現在延べ面積（m²） | 現在建築面積（m²） | 改廃計画の規模(m²) |  | エネルギー消費量（GJ/年） |  | 削減率
[5 empty] | 新築・増築 | 廃止 | 基準年度 | 現在 | 計画 | 運用 | 改修メニュー | 改修
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
●削減ポテンシャルの推計結果
| 建築物群名称（施設主管課名称） | 現在もしくは類似建築物のエネルギー消費原単位 (MJ/m²年) | 削減ポテンシャル(GJ) |  |  |  | 一次エネルギー消費量（GJ/年） |  |  | エネルギー削減率 |  | CO2排出量（t-CO2/年） |  |  | CO2排出量削減率
|  |  | 計画 | 運用 | 改修 | 再生可能エネルギー | 基準年度 | 現在 | 目標年度 | 基準年度からのエネルギー削減率 | 現在からのエネルギー削減率 | 基準年度 | 現在 | 目標年度
[7 empty] | 年 |  | 年 |  |  | 年 |  | 年
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
エネルギー消費量は、
基準年度 | (年) | 0 | GJ/年に対し、 |  | 目標年度 | (年) | 0 | GJ/年なので、 |  |  | エネルギーの削減ポテンシャルは | 0 | GJ（%削減）です。
CO2排出量は、
基準年度 | (年) |  | t-CO2/年に対し、 |  | 目標年度 | (年) |  | t-CO2/年なので、 |  |  | CO₂排出量の削減ポテンシャルは |  | t-CO2/年 | （ %削減）です。
○建築物群ごとのエネルギー削減率

## 手法3
建築物削減ポテンシャル推計ツール【手法3】
手法3は、個別の建物について、削減ポテンシャルを推計する手法です。運用・改修段階における個別に実施可能な措置メニューから削減率を推計します。
| ○凡例 |  | 必須入力項目です。 |  |  |  |  | 可能であれば入力していただきたい項目です。
|  |  | 自動演算される項目です。 |  |  |  |  | デフォルト値が入力されていますが、修正も可能な項目です。
●基本情報の入力
①～⑪、⑬、⑮について入力・選択してください。“現在”とは、これらの基本情報を把握している直近の年度を指します。
⑫はデフォルト値が入力されているか確認してください。デフォルト値以外の数値を使用する場合は値を書き換えてください。
|  | 入力項目 |  |  |  |  | 値 | 備考
| ① | 都道府県 | [5 empty] | ⇒地域区分
| ② | 基準年度 | [5 empty] | 原則2013年度です。
| ③ | 目標年度
| ④ | 現在年度 | [5 empty] | “現在”の年度を選択してください。”現在”とは、以下の基本情報を把握している直近の年度を指します。
| ⑤ | 各建築物群名称・用途分類 |  |  |  |  | ↓ | 建築物群リストで入力してください。用途分類は「事務所等」「病院等」「集会所等」「学校等」「その他」から選択してください。
| ⑥ | 現在延べ面積（m2） |  |  |  |  | ↓ | 建築物リストで入力してください。
| ⑦ | 現在もしくは新築時の建築面積（m2） |  |  |  |  | ↓ | 建築物リストで入力してください。新築の場合は、新築時の建築面積を入力してください。
| ⑧ | 改廃計画の規模(m2)・年度 |  |  | 新築・増築 |  | ↓ | 建築物リストで入力してください。 用途変更の場合は、変更後用途も入力してください。
廃止
用途変更
| ⑨ | 改修計画年度 |  |  |  |  | ↓ | 建築物リストで入力してください。（改修内容は⑬積上げシート（改修）で選択してください。）
| ⑩ | エネルギー消費量 （GJ/年） |  |  | 基準年度 |  | ↓ | 建築物リストで入力してください。
[5 empty] | 現在 |  | ↓
| ⑪ | CO2排出量 (t-CO2/年) |  |  | 基準年度 |  |  | 全ての建築物の合計値を入力してください。
| ⑫ | 現在の燃料使用量 |  |  |  |  | → | 燃料・熱・電気使用量入力シートで入力してください。
| ⑬ | 現在の排出係数
| ⑭ | 目標年度電力排出係数 （t-CO2/MWh） |  |  |  |  | 0.37 | デフォルト値：0.37 t-CO2/MWh
| ⑮ | 計画削減率 |  |  |  |  | ↓ | 新築や増築部の、現在からのエネルギー消費原単位削減率です。 建築物リストで入力してください。 ・地方公共団体独自の指標 上記が無ければ下記から選択し、入力してください。 ・25%：省エネ法における適合義務化の誘導基準BEI =0.80 ・50%：ZEB Ready 達成の最低条件 ・75%：再生可能エネルギーの導入無しでNearly ZEB達成の最低条件
| ⑯ | 運用削減率 |  |  |  |  | → | 運用改善による現在からのエネルギー削減率です。新築建築物の場合は入力不要（0%）です。
積上げシート（運用）を建築物ごとに作成し、削減率を本シートの建築物リストに転記してください。
もしくは、独自に算出した削減率を入力してください。
| ⑰ | 改修削減率 | [5 empty] | 改修による現在からのエネルギー削減率です。新築建築物の場合は入力不要（0%）です。
[7 empty] | → | 積上げシート（改修）を建築物ごとに作成し、削減率を本シートの建築物リストに転記してください。
もしくは、独自に算出した削減率を入力してください。
| ⑱ | 再生可能エネルギー導入ポテンシャル (GJ) |  |  |  |  | ↓ | 現在、太陽光発電パネル、太陽熱パネルが設置されているか否か選択してください。 現在設置されていなければ、建築面積から、太陽光発電パネル、太陽熱パネルの導入ポテンシャルを自動推計します。それ以外（バイオマス等）に導入予定の再生可能エネルギーがあれば、入力してください。空欄でも構いません。
| ⑲ | 再生可能エネルギー導入年度 |  |  |  |  | ↓ | 建築物リストで入力してください。
○各建築物基本情報リスト
| 建築物名称 |  | 用途分類 | 現在の延べ面積（m2） | 現在の建築面積（m2） | 改廃計画の規模(m2)・年度 | [6 empty] | 改修年度 | エネルギー消費量（GJ/年） |  | 削減率(%) |  |  | 再生可能エネルギー
[6 empty] | 新築・増築 | （年度） | 廃止 | （年度） | 用途変更 | （年度） | （変更後用途） |  | 基準年度 | 現在 | 計画 | 運用 | 改修 | 現在の太陽光・太陽熱パネル設置有無 | 太陽光・太陽熱以外の導入ポテンシャル （GJ） | 導入年度
| 合計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
●削減ポテンシャルの推計結果
●ロードマップ作成用
| 建築物名称 |  | 用途分類 | 現在もしくは類似建築物のエネルギー消費原単位 (MJ/m2年) | 用途変更後用途の基準エネルギー消費原単位 (MJ/m2年) | 削減ポテンシャル(GJ) | [5 empty] | 一次エネルギー消費量（GJ/年） |  |  | エネルギー削減率 |  | CO2排出量（t-CO2/年） |  |  | CO2排出量削減率 |  | 一次エネルギー消費量 | [16 empty] | 削減ポテンシャル
[6 empty] | 計画 |  |  | 運用 | 改修 | 再生可能エネルギー | 基準年度 | 現在 | 目標年度 | 基準年度からのエネルギー削減率 | 現在からのエネルギー削減率 | 基準年度 | 現在 | 目標年度 |  |  | 基準年度 | - | 現在 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 新築・増築 | 廃止 | 用途変更 |  |  |  | 年 | 年 | 年 |  |  | 年 | 年 | 年 |  |  |  | …
| 合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
エネルギー消費量は、
| 基準年度 | (年) | 0 | GJ/年に対し、 |  | 目標年度 | (年) | 0 | GJ/年なので、 |  |  |  | エネルギーの削減ポテンシャルは | 0 | GJ（%削減）です。
CO2排出量は、
| 基準年度 | (年) |  | t-CO2/年に対し、 |  | 目標年度 | (年) |  | t-CO2/年なので、 |  |  |  | CO₂排出量の削減ポテンシャルは |  | t-CO2/年 | （ %削減）です。
○建築物ごとのエネルギー削減率
○エネルギー消費量推計推移（ロードマップ）

## 積上げシート（運用）
●運用措置メニュー積上げリスト（建築物毎に作成）
・建築物毎に本シートをコピーして削減率を推計してください。
・施設名称を入力し、用途区分を選択してください。
・実施する措置メニューに●を付けてください。実施項目に応じて削減率を設定します。
・推計された運用削減率（赤字）をシート「手法３」に転記してください。
地域区分
| 施設名称 |  | 用途区分
|  |  | 運用削減率 | 0%
No. |  | 措置メニュー |  | 削減率 | ●：実施
1 | 空気調和設備 | 冷房設定温度緩和 |  |  | - | 0%
2 | 空気調和設備 | 暖房設定温度緩和 |  |  | - | 0%
3 | 空気調和設備 | 冷暖房負荷削減を目的とした外気導入量の制御 |  |  | - | 0%
4 | 空気調和設備 | ウォーミングアップ時の外気取入れ停止 |  |  | - | 0%
5 | 空気調和設備 | 熱源機器の立ち上がり運転時期の短縮 |  |  | - | 0%
6 | 空気調和設備 | 空調運転時間の短縮 |  |  | - | 0%
7 | 空気調和設備 | 冷凍機冷水出口温度の調整 |  |  | - | 0%
8 | 空気調和設備 | 冷却水設定温度の調整 |  |  | - | 0%
10 | 空気調和設備 | フィルタの定期的な清掃 |  |  | - | 0%
11 | 換気設備 | 間欠運転・換気回数の適正化による換気運転時間の短縮 |  |  | - | 0%
12 | 給湯設備 | 給湯温度の調整 |  |  | - | 0%
13 | 給湯設備 | 洗面所給湯期間の短縮（夏の給湯停止） |  |  | - | 0%
14 | 照明設備 | 照明照度の調整 |  |  | - | 0%
15 | 設備全般 | エネルギーモニタリング制御の導入 |  |  | - | 0%
16 | 建築 | カーテン、ブラインドにより日射を調整する |  |  | - | 0%

## 積上げシート（改修）
●改修措置メニュー積上げリスト（建築物毎に作成）
・建築物毎に本シートをコピーして削減率を推計してください。
・施設名称を入力し、用途区分を選択してください。
・実施する措置メニューに●を付けてください。実施項目に応じて削減率を設定します。
・推計された改修削減率（赤字）をシート「手法３」に転記してください。
地域区分
| 施設名称 |  | 用途区分
|  |  | 改修削減率 | 0%
No. |  | 措置メニュー |  | 削減率 | ●：実施
1 | 空気調和設備 | CO2による外気量自動制御システムの導入 |  |  | - | 0% | 100%
2 | 空気調和設備 | 高効率空調用二次ポンプへの更新 |  |  | - | 0% | 100%
3 | 空気調和設備 | 高効率冷却塔への更新 |  |  | - | 0% | 100%
4 | 空気調和設備 | 全熱交換器の導入 |  |  | - | 0% | 100%
5 | 空気調和設備 | 空調室外機の環境改善 |  |  | - | 0% | 100%
6 | 空気調和設備 | 高効率熱源機器の導入 |  |  | - | 0% | 100%
7 | 空気調和設備 | 高効率空調機への更新 |  |  | - | 0% | 100%
8 | 空気調和設備 | 高効率パッケージエアコンへの更新 |  |  | - | 0% | 100%
9 | 空気調和設備 | 二次側ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 |  |  | - | 0% | 100%
10 | 空気調和設備 | 冷却塔ファンのインバータ制御 |  |  | - | 0% | 100%
11 | 空気調和設備 | 大温度差送風システムの導入 |  |  | - | 0% | 100%
12 | 空気調和設備 | 大温度差送水システムの導入 |  |  | - | 0% | 100%
13 | 空気調和設備 ・換気設備 | 空調機・換気ファンの適正化（プーリダウン、手動インバータ設置） |  |  | - | 0% | 100%
14 | 空気調和設備 ・換気設備 | 空調機・換気ファンの省エネファンベルトの導入 |  |  | - | 0% | 100%
15 | 換気設備 | 高効率換気ファンへの更新 |  |  | - | 0% | 100%
16 | 給排水衛生設備 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 |  |  | - | 0% | 100%
17 | 給湯設備 | 給湯配管類の断熱強化 |  |  | - | 0% | 100%
18 | 給湯設備 | 高効率給湯器への更新 |  |  | - | 0% | 100%
19 | 照明設備 | 人感センサーによる照明点灯制御の導入 |  |  | - | 0% | 100%
20 | 照明設備 | 照明スイッチの細分化（配線回路の分割化） |  |  | - | 0% | 100%
21 | 照明設備 | 昼光利用照明制御システムの導入 |  |  | - | 0% | 100%
22 | 照明設備 | LED(発光ダイオード)照明の導入 |  |  | - | 0% | 100%
23 | 照明設備 | タスク・アンビエント照明方式の導入 |  |  | - | 0% | 100%
24 | 受変電設備 | 高効率変圧器への更新 |  |  | - | 0% | 100%
25 | 建築 | ブラインドの日射制御又はスケジュール制御の導入 |  |  | - | 0% | 100%
26 | 建築 | ルーバー、庇の設置 |  |  | - | 0% | 100%
27 | 建築 | 高断熱ガラス・サッシの導入 |  |  | - | 0% | 100%

## ★用途分類
表Ⅰ-6 用途分類に基づく建築物用途の例
用途分類 | 具体的な建築物用途例
事務所等 | 庁舎、消防署、警察署、保健センター、研究施設、生涯学習センター、公民館
学校等 | 保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
集会所等 | 図書館、美術館、博物館、資料館、記念館、植物園、動物園、水族館、劇場、音楽ホール、多目的ホール、会議場、体育館、武道館、プール、競技場
病院等 | 病院、診療所、老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設
その他 | 屋内駐車場、公衆便所、休憩所
各手法のシートに戻る場合はクリックしてください。→ |  | 手法2 | 手法3

## ◇data1 (hidden)
●計画削減率 |  | 削減率 | 概要
|  | 25% | 省エネ法における適合義務化の誘導基準BEI =0.80
|  | 50% | ZEB Ready 達成の最低条件
|  | 75% | 再生可能エネルギーの導入無しでNearly ZEB達成の最低条件
●運用削減率（手法２）
|  | 地域区分 | 削減率
|  |  | 事務所等 | 学校等 | ホテル等 | 集会所等 | 病院等 | その他
|  | 1,2 | 6.2% | 5.8% | 5.8% | 4.3% | 5.3% | 5.7%
|  | 3 | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 4.3% | 5.2% | 5.7%
|  | 4 | 6.1% | 5.9% | 5.8% | 4.3% | 5.1% | 5.7%
|  | 5,6 | 6% | 6.1% | 6% | 4.3% | 5.3% | 5.7%
|  | 7 | 6% | 6.3% | 6.3% | 4.3% | 5.5% | 5.7%
|  | 8 | 5.9% | 6.4% | 6.6% | 4.3% | 5.7% | 5.7%
●運用削減率（手法３）
No |  | 検索コード | 事務所等1,2 | 学校等1,2 | 集会所等1,2 | 病院等1,2 | その他1,2 | 事務所等3 | 学校等3 | 集会所等3 | 病院等3 | その他3 | 事務所等4 | 学校等4 | 集会所等4 | 病院等4 | その他4 | 事務所等5,6 | 学校等5,6 | 集会所等5,6 | 病院等5,6 | その他5,6 | 事務所等7 | 学校等7 | 集会所等7 | 病院等7 | その他7 | 事務所等8 | 学校等8 | 集会所等8 | 病院等8 | その他8
|  | 地域 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 措置メニュー | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他
1 | 空気調和設備 | 冷房設定温度緩和 | 0.7607% | 1.314% | 0.9699% | 1.311% | - | 0.769% | 1.331% | 0.9949% | 1.261% | - | 0.7773% | 1.348% | 1.02% | 1.21% | - | 0.8255% | 1.286% | 1.082% | 1.286% | - | 0.882% | 1.665% | 1.161% | 1.395% | - | 0.9225% | 1.782% | 1.219% | 1.478% | -
2 | 空気調和設備 | 暖房設定温度緩和 | 0.2964% | 0.1378% | 0.3848% | 0.1375% | - | 0.2997% | 0.1396% | 0.3947% | 0.1322% | - | 0.303% | 0.1413% | 0.4046% | 0.1269% | - | 0.3226% | 0.1348% | 0.4295% | 0.1348% | - | 0.3454% | 0.1746% | 0.4608% | 0.1462% | - | 0.3617% | 0.1869% | 0.4839% | 0.155% | -
3 | 空気調和設備 | 冷暖房負荷削減を目的とした外気導入量の制御 | 0.4022% | 0.2008% | 0.5222% | 0.2003% | - | 0.4067% | 0.2034% | 0.5357% | 0.1926% | - | 0.4112% | 0.2059% | 0.5492% | 0.1849% | - | 0.4377% | 0.1964% | 0.5829% | 0.1964% | - | 0.4687% | 0.2544% | 0.6254% | 0.2131% | - | 0.4909% | 0.2722% | 0.6567% | 0.2259% | -
4 | 空気調和設備 | ウォーミングアップ時の外気取入れ停止 | 0.1145% | 0.2555% | 0.1479% | 0.2548% | - | 0.1158% | 0.2587% | 0.1518% | 0.245% | - | 0.1171% | 0.262% | 0.1556% | 0.2353% | - | 0.1246% | 0.2499% | 0.1651% | 0.2499% | - | 0.1333% | 0.3236% | 0.1772% | 0.2711% | - | 0.1395% | 0.3464% | 0.186% | 0.2874% | -
5 | 空気調和設備 | 熱源機器の立ち上がり運転時期の短縮 | 2.047% | 2.689% | 2.617% | 2.682% | - | 2.069% | 2.723% | 2.685% | 2.579% | - | 2.092% | 2.758% | 2.752% | 2.476% | - | 2.222% | 2.63% | 2.921% | 2.63% | - | 2.375% | 3.406% | 3.133% | 2.853% | - | 2.485% | 3.646% | 3.289% | 3.025% | -
6 | 空気調和設備 | 空調運転時間の短縮 | 0.6174% | 1.831% | 0.7805% | 1.826% | - | 0.6241% | 1.854% | 0.8006% | 1.756% | - | 0.6308% | 1.877% | 0.8207% | 1.686% | - | 0.6691% | 1.791% | 0.8709% | 1.791% | - | 0.7142% | 2.319% | 0.9339% | 1.942% | - | 0.7464% | 2.482% | 0.9802% | 2.059% | -
7 | 空気調和設備 | 冷凍機冷水出口温度の調整 | 0.8962% | - | 1.145% | - | - | 0.9061% | - | 1.174% | - | - | 0.9159% | - | 1.204% | - | - | 0.9729% | - | 1.278% | - | - | 1.04% | - | 1.37% | - | - | 1.088% | - | 1.439% | - | -
8 | 空気調和設備 | 冷却水設定温度の調整 | 2.825% | - | 3.615% | - | - | 2.856% | - | 3.709% | - | - | 2.888% | - | 3.802% | - | - | 3.068% | - | 4.035% | - | - | 3.279% | - | 4.328% | - | - | 3.431% | - | 4.543% | - | -
10 | 空気調和設備 | フィルタの定期的な清掃 | 0.2017% | 0.2266% | 0.2559% | 0.226% | - | 0.2039% | 0.2295% | 0.2624% | 0.2173% | - | 0.2061% | 0.2324% | 0.269% | 0.2087% | - | 0.2187% | 0.2217% | 0.2855% | 0.2217% | - | 0.2335% | 0.2871% | 0.3062% | 0.2404% | - | 0.2441% | 0.3072% | 0.3214% | 0.2549% | -
11 | 換気設備 | 間欠運転・換気回数の適正化による換気運転時間の短縮 | 1.211% | 3.605% | 1.501% | 5.103% | - | 1.211% | 3.605% | 1.501% | 5.403% | - | 1.211% | 3.605% | 1.501% | 5.703% | - | 1.21% | 5.478% | 1.276% | 5.478% | - | 1.209% | 3.154% | 1.201% | 5.403% | - | 1.209% | 3.004% | 1.201% | 5.403% | -
14 | 給湯設備 | 給湯温度の調整 | 0.05328% | 0.3007% | 0.7504% | 0.7504% | - | 0.05328% | 0.2757% | 0.7004% | 0.7504% | - | 0.05328% | 0.2507% | 0.6504% | 0.7504% | - | 0.05307% | 0.6754% | 0.5754% | 0.6754% | - | 0.02785% | 0.1756% | 0.4504% | 0.5504% | - | 0.00271% | 0.1506% | 0.3503% | 0.4504% | -
15 | 給湯設備 | 洗面所給湯期間の短縮（夏の給湯停止） | 0.2887% | 1.679% | 4.19% | 4.191% | - | 0.2887% | 1.54% | 3.911% | 4.191% | - | 0.2887% | 1.4% | 3.631% | 4.191% | - | 0.2881% | 3.772% | 3.213% | 3.772% | - | 0.1478% | 0.9807% | 2.514% | 3.074% | - | 0.007808% | 0.8409% | 1.956% | 2.515% | -
16 | 照明設備 | 照明照度の調整 | 1.786% | 2.171% | 1.28% | 1.872% | 5.662% | 1.757% | 2.181% | 1.254% | 1.87% | 5.662% | 1.728% | 2.191% | 1.227% | 1.869% | 5.662% | 1.64% | 1.913% | 1.146% | 1.913% | 5.662% | 1.554% | 2.177% | 1.065% | 1.95% | 5.662% | 1.497% | 2.16% | 1.011% | 1.971% | 5.662%
17 | 設備全般 | エネルギーモニタリング制御の導入 | 0.2472% | 0.1512% | 0.2156% | 0.1507% | - | 0.2455% | 0.1512% | 0.2139% | 0.1507% | - | 0.2437% | 0.1512% | 0.2122% | 0.1507% | - | 0.2382% | 0.1507% | 0.207% | 0.1507% | - | 0.2327% | 0.151% | 0.2018% | 0.1507% | - | 0.2291% | 0.151% | 0.1982% | 0.1507% | -
18 | 建築 | カーテン、ブラインドにより日射を調整する | 0.8402% | 1.589% | 1.072% | 1.585% | - | 0.8494% | 1.609% | 1.099% | 1.524% | - | 0.8586% | 1.63% | 1.127% | 1.463% | - | 0.9118% | 1.555% | 1.196% | 1.555% | - | 0.9743% | 2.013% | 1.283% | 1.686% | - | 1.019% | 2.155% | 1.346% | 1.788% | -
●改修パッケージメニュー
|  | 検索コード | 事務所等1,2 | 学校等1,2 | 集会所等1,2 | 病院等1,2 | その他 | 事務所等3 | 学校等3 | 集会所等3 | 病院等3 | その他3 | 事務所等4 | 学校等4 | 集会所等4 | 病院等4 | その他4 | 事務所等5,6 | 学校等5,6 | 集会所等5,6 | 病院等5,6 | その他5,6 | 事務所等7 | 学校等7 | 集会所等7 | 病院等7 | その他7 | 事務所等8 | 学校等8 | 集会所等8 | 病院等8 | その他8
|  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | - | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他
|  | 空調 | 8.477% | 4.746% | 10.83% | 4.733% | - | 8.57% | 4.807% | 11.11% | 4.552% | - | 8.663% | 4.867% | 11.39% | 4.37% | - | 9.203% | 5.409% | 12.09% | 4.642% | - | 9.835% | 6.012% | 12.96% | 5.035% | - | 10.29% | 6.434% | 13.61% | 5.338% | -
|  | 照明 | 11.62% | 10.3% | 8.195% | 8.142% | 39.98% | 11.42% | 10.31% | 8.01% | 8.328% | 39.98% | 11.23% | 10.31% | 7.824% | 8.514% | 39.98% | 10.63% | 9.727% | 7.259% | 8.535% | 39.98% | 10.04% | 8.948% | 6.695% | 8.365% | 39.98% | 9.644% | 8.363% | 6.32% | 8.189% | 39.98%
|  | 建築 | 3.777% | 3.341% | 4.83% | 3.291% | - | 3.819% | 3.382% | 4.955% | 3.167% | - | 3.86% | 3.423% | 5.079% | 3.042% | - | 4.101% | 3.789% | 5.39% | 3.229% | - | 4.383% | 4.196% | 5.782% | 3.499% | - | 4.585% | 4.481% | 6.07% | 3.706% | -
|  | 空調＋照明 | 20.02% | 14.64% | 18.83% | 12.64% | - | 19.91% | 14.7% | 18.92% | 12.64% | - | 19.81% | 14.77% | 19.01% | 12.65% | - | 19.75% | 14.75% | 19.14% | 12.94% | - | 19.78% | 14.59% | 19.46% | 13.16% | - | 19.83% | 14.45% | 19.74% | 13.28% | -
|  | 空調＋照明＋建築 | 23.08% | 17.45% | 22.71% | 15.46% | - | 23.01% | 17.56% | 22.9% | 15.35% | - | 22.94% | 17.66% | 23.1% | 15.25% | - | 23.07% | 17.96% | 23.47% | 15.7% | - | 23.33% | 18.17% | 24.11% | 16.16% | - | 23.55% | 18.28% | 24.62% | 16.46% | -
●改修措置メニュー
No |  | 検索コード | 事務所等1,2 | 学校等1,2 | 集会所等1,2 | 病院等1,2 | その他 | 事務所等3 | 学校等3 | 集会所等3 | 病院等3 | その他 | 事務所等4 | 学校等4 | 集会所等4 | 病院等4 | その他 | 事務所等5,6 | 学校等5,6 | 集会所等5,6 | 病院等5,6 | その他 | 事務所等7 | 学校等7 | 集会所等7 | 病院等7 | その他 | 事務所等8 | 学校等8 | 集会所等8 | 病院等8 | その他
|  | 地域 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 措置メニュー | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他 | 事務所等 | 学校等 | 集会所等 | 病院等 | その他
1 | 空気調和設備 | CO2による外気量自動制御システムの導入 | 0.7317% | 0.3786% | 0.9513% | 0.3776% | - | 0.7399% | 0.3834% | 0.9759% | 0.3631% | - | 0.7481% | 0.3882% | 1% | 0.3486% | - | 0.7965% | 0.4315% | 1.062% | 0.3703% | - | 0.8531% | 0.4796% | 1.139% | 0.4017% | - | 0.8936% | 0.5133% | 1.196% | 0.4258% | -
2 | 空気調和設備 | 高効率空調用二次ポンプへの更新 | 0.6427% | - | 0.8204% | - | - | 0.6498% | - | 0.8415% | - | - | 0.6568% | - | 0.8627% | -3.553e-13% | - | 0.6976% | - | 0.9155% | -3.553e-13% | - | 0.7455% | - | 0.982% | - | - | 0.7797% | - | 1.031% | - | -
3 | 空気調和設備 | 高効率冷却塔への更新 | 0.08351% | - | 0.1047% | - | - | 0.08441% | - | 0.1073% | - | - | 0.08531% | - | 0.11% | - | - | 0.09039% | - | 0.1168% | - | - | 0.09637% | - | 0.1252% | - | - | 0.1007% | - | 0.1314% | - | -
4 | 空気調和設備 | 全熱交換器の導入 | 0.6866% | 0.9394% | 0.8973% | 0.9368% | - | 0.6943% | 0.9513% | 0.9205% | 0.9009% | - | 0.702% | 0.9633% | 0.9437% | 0.865% | - | 0.748% | 1.071% | 1.002% | 0.9189% | - | 0.8016% | 1.19% | 1.075% | 0.9967% | - | 0.84% | 1.274% | 1.129% | 1.057% | -
5 | 空気調和設備 | 空調室外機の環境改善 | 0.008886% | 0.6699% | 0.009146% | 0.6681% | - | 0.008963% | 0.6784% | 0.009375% | 0.6425% | - | 0.009039% | 0.687% | 0.009605% | 0.6169% | - | 0.009357% | 0.7635% | 0.01018% | 0.6553% | - | 0.009751% | 0.8486% | 0.01086% | 0.7108% | - | 0.01004% | 0.9082% | 0.01134% | 0.7535% | -
6 | 空気調和設備 | 高効率熱源機器の導入 | 0.8819% | - | 1.16% | - | - | 0.9618% | - | 1.295% | - | - | 0.9618% | - | 1.295% | - | - | 0.9618% | - | 1.295% | - | - | 0.9618% | - | 1.4% | - | - | 1.082% | - | 1.46% | - | -
7 | 空気調和設備 | 高効率空調機への更新 | 0.6086% | - | 0.7753% | - | - | 0.6152% | - | 0.7953% | - | - | 0.6219% | - | 0.8152% | - | - | 0.6604% | - | 0.8652% | - | - | 0.7055% | - | 0.9279% | - | - | 0.7378% | - | 0.974% | - | -
8 | 空気調和設備 | 高効率パッケージエアコンへの更新 | - | 3.286% | - | 3.277% | - | - | 3.327% | - | 3.151% | - | - | 3.369% | - | 3.025% | - | - | 3.745% | - | 3.214% | - | - | 4.162% | - | 3.486% | - | - | 4.454% | - | 3.696% | -
9 | 空気調和設備 | 二次側ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 3.413% | - | 4.344% | - | - | 3.451% | - | 4.456% | - | - | 3.488% | - | 4.568% | - | - | 3.703% | - | 4.848% | - | - | 3.956% | - | 5.199% | - | - | 4.137% | - | 5.458% | - | -
10 | 空気調和設備 | 冷却塔ファンのインバータ制御 | 4.846% | - | 6.205% | - | - | 4.899% | - | 6.365% | - | - | 4.953% | - | 6.525% | - | - | 5.263% | - | 6.925% | - | - | 5.626% | - | 7.428% | - | - | 5.886% | - | 7.798% | - | -
11 | 空気調和設備 | 大温度差送風システムの導入 | 2.195% | 2.518% | 2.806% | 2.511% | - | 2.219% | 2.55% | 2.878% | 2.415% | - | 2.243% | 2.582% | 2.95% | 2.318% | - | 2.383% | 2.87% | 3.131% | 2.463% | - | 2.547% | 3.189% | 3.359% | 2.671% | - | 2.664% | 3.413% | 3.526% | 2.832% | -
12 | 空気調和設備 | 大温度差送水システムの導入 | 2.299% | - | 2.936% | - | - | 2.324% | - | 3.011% | - | - | 2.35% | - | 3.087% | - | - | 2.496% | - | 3.276% | - | - | 2.667% | - | 3.514% | - | - | 2.79% | - | 3.689% | - | -
13 | 空気調和設備 ・換気設備 | 空調機・換気ファンの適正化（プーリダウン、手動インバータ設置） | 0.02235% | 0.02578% | 0.02632% | 0.02749% | - | 0.02255% | 0.02606% | 0.02695% | 0.02701% | - | 0.02276% | 0.02633% | 0.02757% | 0.02654% | - | 0.02385% | 0.02853% | 0.02887% | 0.02751% | - | 0.02514% | 0.031% | 0.03071% | 0.02921% | - | 0.02608% | 0.03274% | 0.03212% | 0.03058% | -
14 | 空気調和設備 ・換気設備 | 空調機・換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.9683% | 1.576% | 1.226% | 1.873% | - | 0.9763% | 1.587% | 1.25% | 1.901% | - | 0.9842% | 1.598% | 1.274% | 1.928% | - | 1.03% | 1.651% | 1.289% | 1.932% | - | 1.084% | 1.714% | 1.349% | 1.988% | - | 1.123% | 1.76% | 1.404% | 2.042% | -
15 | 換気設備 | 高効率換気ファンへの更新 | 0.2034% | 0.6008% | 0.2504% | 0.8504% | - | 0.2034% | 0.6008% | 0.2504% | 0.9004% | - | 0.2034% | 0.6008% | 0.2504% | 0.9504% | - | 0.2032% | 0.5632% | 0.2129% | 0.9129% | - | 0.203% | 0.5257% | 0.2004% | 0.9004% | - | 0.2028% | 0.5006% | 0.2003% | 0.9004% | -
16 | 給排水衛生設備 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 | 0.3806% | 0.2507% | 0.2607% | 0.197% | - | 0.3738% | 0.2507% | 0.2539% | 0.2021% | - | 0.3669% | 0.2507% | 0.2471% | 0.2073% | - | 0.3457% | 0.235% | 0.2266% | 0.2073% | - | 0.3244% | 0.2141% | 0.2059% | 0.2021% | - | 0.3102% | 0.1985% | 0.192% | 0.197% | -
17 | 給湯設備 | 給湯配管類の断熱強化 | 0.02247% | 0.1203% | 0.3003% | 0.3002% | - | 0.02247% | 0.1103% | 0.2803% | 0.3002% | - | 0.02247% | 0.1003% | 0.2603% | 0.3002% | - | 0.02231% | 0.08526% | 0.2303% | 0.2702% | - | 0.01215% | 0.07024% | 0.1803% | 0.2202% | - | 0.002042% | 0.06023% | 0.1402% | 0.1802% | -
18 | 給湯設備 | 高効率給湯器への更新 | 0.1242% | 0.716% | 1.786% | 1.787% | - | 0.1242% | 0.6565% | 1.667% | 1.787% | - | 0.1242% | 0.5969% | 1.548% | 1.787% | - | 0.1239% | 0.5075% | 1.37% | 1.608% | - | 0.06399% | 0.4181% | 1.072% | 1.31% | - | 0.004247% | 0.3585% | 0.8338% | 1.072% | -
19 | 照明設備 | 人感センサーによる照明点灯制御の導入 | 0.3806% | 0.2507% | 0.2607% | 0.197% | 1.364% | 0.3738% | 0.2507% | 0.2539% | 0.2021% | 1.364% | 0.3669% | 0.2507% | 0.2471% | 0.2073% | 1.364% | 0.3457% | 0.235% | 0.2266% | 0.2073% | 1.364% | 0.3244% | 0.2141% | 0.2059% | 0.2021% | 1.364% | 0.3102% | 0.1985% | 0.192% | 0.197% | 1.364%
20 | 照明設備 | 照明スイッチの細分化（配線回路の分割化） | 1.681% | 1.389% | 1.149% | 1.092% | 6.004% | 1.651% | 1.389% | 1.119% | 1.12% | 6.004% | 1.621% | 1.389% | 1.089% | 1.148% | 6.004% | 1.527% | 1.302% | 0.9985% | 1.148% | 6.004% | 1.433% | 1.186% | 0.9071% | 1.12% | 6.004% | 1.37% | 1.1% | 0.8458% | 1.092% | 6.004%
21 | 照明設備 | 昼光利用照明制御システムの導入 | 0.3145% | 0.1929% | 0.2156% | 0.1516% | 1.128% | 0.3089% | 0.1929% | 0.21% | 0.1555% | 1.128% | 0.3032% | 0.1929% | 0.2043% | 0.1594% | 1.128% | 0.2857% | 0.1808% | 0.1874% | 0.1594% | 1.128% | 0.2681% | 0.1647% | 0.1703% | 0.1555% | 1.128% | 0.2564% | 0.1527% | 0.1588% | 0.1516% | 1.128%
22 | 照明設備 | LED(発光ダイオード)照明の導入 | 11.62% | 15.05% | 8.195% | 12.97% | 39.98% | 11.42% | 15.12% | 8.01% | 12.96% | 39.98% | 11.23% | 15.18% | 7.824% | 12.95% | 39.98% | 10.63% | 15.19% | 7.259% | 13.26% | 39.98% | 10.04% | 15.06% | 6.695% | 13.51% | 39.98% | 9.644% | 14.93% | 6.32% | 13.65% | 39.98%
23 | 照明設備 | タスク・アンビエント照明方式の導入 | 4.499% | 6.779% | 3.247% | 6.004% | 14.96% | 4.427% | 6.819% | 3.182% | 5.955% | 14.96% | 4.355% | 6.86% | 3.117% | 5.906% | 14.96% | 4.14% | 7% | 2.917% | 6.089% | 14.96% | 3.927% | 7.108% | 2.72% | 6.281% | 14.96% | 3.787% | 7.169% | 2.59% | 6.411% | 14.96%
24 | 受変電設備 | 高効率変圧器への更新 | 2.965% | 2.327% | 0.3867% | 1.225% | - | 2.965% | 2.327% | 0.3867% | 1.225% | - | 2.965% | 2.327% | 0.3867% | 1.225% | - | 2.771% | 2.144% | 0.3867% | 1.225% | - | 2.578% | 1.96% | 0.3222% | 1.225% | - | 2.449% | 1.837% | 0.2578% | 1.225% | -
25 | 建築 | ブラインドの日射制御又はスケジュール制御の導入 | 1.307% | 2.572% | 1.669% | 2.565% | - | 1.322% | 2.605% | 1.712% | 2.467% | - | 1.336% | 2.638% | 1.755% | 2.368% | - | 1.419% | 2.932% | 1.862% | 2.516% | - | 1.516% | 3.258% | 1.997% | 2.729% | - | 1.586% | 3.487% | 2.097% | 2.893% | -
26 | 建築 | ルーバー、庇の設置 | 0.9511% | 1.882% | 1.215% | 1.876% | - | 0.9615% | 1.906% | 1.246% | 1.805% | - | 0.972% | 1.93% | 1.278% | 1.733% | - | 1.032% | 2.145% | 1.356% | 1.841% | - | 1.103% | 2.384% | 1.454% | 1.996% | - | 1.154% | 2.551% | 1.527% | 2.116% | -
27 | 建築 | 高断熱ガラス・サッシの導入 | 2.541% | 4.341% | 3.255% | 4.329% | - | 2.569% | 4.396% | 3.338% | 4.163% | - | 2.597% | 4.452% | 3.422% | 3.997% | - | 2.759% | 4.948% | 3.632% | 4.246% | - | 2.95% | 5.499% | 3.896% | 4.606% | - | 3.086% | 5.885% | 4.09% | 4.883% | -

## ◇data2 (hidden)
地域区分 | 都道府県 | 用途区分 | 用途区分 |  | 地域区分 | 原単位 | エネルギー消費先区分 | [6 empty] | 方 位※1 | 単位面積当たり年間発電量※1 | 単位面積当たり年間集熱量※2 | 2016
1,2 | 北海道 | 事務所等 |  |  |  | MJ/㎡年 | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 合計 |  | kWh/(㎡･年） | [MJ/(m2･年）] | 2017
3 | 青森県 | 学校等 | 事務所等 | 事務所等1,2 | 1,2 | 1518.155 | 44% | 4% | 27% | 1% | 1% | 23% | 100% | 南 | 67.22 | 2073 | 2018
3 | 岩手県 | 集会所等 |  | 事務所等3 | 3 | 1531.36 | 44.5% | 4% | 26.5% | 1% | 1% | 23% | 100% | 東 | 57.33 | 1764 | 2019
4 | 宮城県 | 病院等 |  | 事務所等4 | 4 | 1559.37 | 45% | 4% | 26% | 1% | 1% | 23% | 100% | 西 | 57.33 | 1764 | 2020
3 | 秋田県 | その他 |  | 事務所等5,6 | 5,6 | 1636.245 | 48% | 4% | 24.5% | 1% | 1% | 21.5% | 100% | 北 | 44.8 | 1367 | 2021
4 | 山形県 |  |  | 事務所等7 | 7 | 1673.95 | 51.5% | 4% | 23% | 0.5% | 1% | 20% | 100% | ※1：「平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書の調査結果」より引用 ※2：資源エネルギー庁「あったかエコ太陽熱」を用いた試算結果より算出（設置角30度） |  |  | 2022
4 | 福島県 |  |  | 事務所等8 | 8 | 1867.64 | 54% | 4% | 22% | 0% | 1% | 19% | 100% |  |  |  | 2023
5,6 | 茨城県 |  | 学校等 | 学校等1,2 | 1,2 | 935.285 | 39% | 12% | 24% | 6% | 0% | 19% | 100% |  |  |  | 2024
4 | 栃木県 |  |  | 学校等3 | 3 | 937.07 | 39.5% | 12% | 24% | 5.5% | 0% | 19% | 100% |  |  |  | 2025
5,6 | 群馬県 |  |  | 学校等4 | 4 | 948.41 | 40% | 12% | 24% | 5% | 0% | 19% | 100% |  |  |  | 2026
5,6 | 埼玉県 |  |  | 学校等5,6 | 5,6 | 1021.835 | 44.5% | 11.25% | 22.5% | 4.25% | 0% | 17.5% | 100% |  |  |  | 2027
5,6 | 千葉県 |  |  | 学校等7 | 7 | 1031.84 | 49.5% | 10.5% | 20.5% | 3.5% | 0% | 16% | 100% |  |  |  | 2028
5,6 | 東京都 |  |  | 学校等8 | 8 | 1157.03 | 53% | 10% | 19% | 3% | 0% | 15% | 100% |  |  |  | 2029
5,6 | 神奈川県 |  | ホテル等 | ホテル等1,2 | 1,2 | 2511.72 | 49% | 6% | 16% | 24% | 1% | 4% | 100%
4 | 新潟県 |  |  | ホテル等3 | 3 | 2296.95 | 48% | 6% | 17% | 24% | 1% | 4% | 100%
5,6 | 富山県 |  |  | ホテル等4 | 4 | 2282.62 | 47% | 6% | 18% | 24% | 1% | 4% | 100%
5,6 | 石川県 |  |  | ホテル等5,6 | 5,6 | 2317.015 | 50% | 6% | 17.25% | 21.75% | 1% | 4% | 100%
5,6 | 福井県 |  |  | ホテル等7 | 7 | 2271.62 | 54.5% | 6% | 17% | 18% | 0.5% | 4% | 100%
5,6 | 山梨県 |  |  | ホテル等8 | 8 | 2383.33 | 58% | 6% | 17% | 15% | 0% | 4% | 100%
4 | 長野県 |  | 集会所等 | 集会所等1,2 | 1,2 | 2444.545 | 58% | 5% | 19% | 15% | 0% | 3% | 100%
5,6 | 岐阜県 |  |  | 集会所等3 | 3 | 2560.15 | 59.5% | 5% | 18.5% | 14% | 0% | 3% | 100%
5,6 | 静岡県 |  |  | 集会所等4 | 4 | 2592.11 | 61% | 5% | 18% | 13% | 0% | 3% | 100%
5,6 | 愛知県 |  |  | 集会所等5,6 | 5,6 | 2738.84 | 64.75% | 4.25% | 16.5% | 11.5% | 0% | 3% | 100%
5,6 | 三重県 |  |  | 集会所等7 | 7 | 2803.57 | 69.5% | 4% | 15% | 9% | 0% | 2.5% | 100%
5,6 | 滋賀県 |  |  | 集会所等8 | 8 | 3164.51 | 73% | 4% | 14% | 7% | 0% | 2% | 100%
5,6 | 京都府 |  | 病院等 | 病院等1,2 | 1,2 | 2126.26 | 39% | 17% | 19% | 15% | 0% | 10% | 100%
5,6 | 大阪府 |  |  | 病院等3 | 3 | 1984.6 | 37.5% | 18% | 19.5% | 15% | 0% | 10% | 100%
5,6 | 兵庫県 |  |  | 病院等4 | 4 | 1988.41 | 36% | 19% | 20% | 15% | 0% | 10% | 100%
5,6 | 奈良県 |  |  | 病院等5,6 | 5,6 | 1995.57 | 38.25% | 18.25% | 20% | 13.5% | 0% | 10% | 100%
5,6 | 和歌山県 |  |  | 病院等7 | 7 | 1980.47 | 41.5% | 18% | 19.5% | 11% | 0% | 10% | 100%
5,6 | 鳥取県 |  |  | 病院等8 | 8 | 2079.17 | 44% | 18% | 19% | 9% | 0% | 10% | 100%
5,6 | 島根県
5,6 | 岡山県
5,6 | 広島県
5,6 | 山口県
5,6 | 徳島県
5,6 | 香川県
5,6 | 愛媛県
5,6 | 高知県
5,6 | 福岡県
5,6 | 佐賀県
5,6 | 長崎県
5,6 | 熊本県
5,6 | 大分県
7 | 宮崎県
7 | 鹿児島県
8 | 沖縄県